## 6.6
g | 9.807 | m/s2 | 32.1752 | ft/s2 | Converione piedi |  | 0.3048
r | 1000 | kg/m3 | 62.428 | lb/ft3 | Converione libbre |  | 0.45359
n | 1e-06 | m2/s | 1.0764e-05 | ft2/s
L | 200 | ft
D | 6 | in | 0.5 | ft
V | 6 | ft/s
Eps | 0.0004 | ft
L/D | 400
Re | 278709.12
EpsD | 0.0008
f | #VALUE!
h | #VALUE!
Deltap | #VALUE! | lb/fts | #VALUE! | lbf/ft2
f | Re | EpsD | appo | f |  | Err
0.1 | 278709.12 | 0.0008 | 7.2227 | 0.019169 |  | 17.7815
0.019169 | 278709.12 | 0.0008 | 7.1018 | 0.019827
0.019827 | 278709.12 | 0.0008 | 7.1051 | 0.019809 |  | falsa pos | iterazione
0.019809 | 278709.12 | 0.0008 | 7.1051 | 0.019809 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.019809 | 278709.12 | 0.0008 | 7.1051 | 0.019809
0.019809 | 278709.12 | 0.0008 | 7.1051 | 0.019809
0.019809 | 278709.12 | 0.0008 | 7.1051 | 0.019809

## 6.7
g | 9.807 | m/s2 | 32.1752 | ft/s2 | Converione piedi | 0.3048
r | 900 | kg/m3 | 56.1852 | lb/ft3 | Converione libbre | 0.45359
n | 1e-05 | m2/s | 0.00010764 | ft2/s
L | 500 | m
D | 200 | mm | 0.2 | m
Q | 0.2
Eps | 0.26 | mm | 0.00026 | m
alfa | 10 |  |  |  | 10
V | 6.3662
L/D | 2500
Re | 127323.9545
EpsD | 0.0013
f | #VALUE!
h | #VALUE!
Dz | 86.8241
Delta P | #VALUE!

## 6.9
g | 9.807 | m/s2 | 32.1752 | ft/s2 | Converione piedi | 0.3048
r | 950 | kg/m3 | 59.3066 | lb/ft3 | Converione libbre | 0.45359
n | 2e-05 | m2/s | 0.00021528 | ft2/s
L | 100 | m
D | 0.3 | m
h | 8 | m
Eps | 6e-05 | m
EpsD | 0.0002
L/D | 333.3333
f | V | Re | f
0.014 | 5.7986 | 86979.3079 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 8.6
g | 9.807 | m/s2 | 32.1752 | ft/s2 | Converione piedi | 0.3048
r | 1.2 | kg/m3 | 0.074914 | lb/ft3 | Converione libbre | 0.45359
n | 2e-05 | m2/s | 0.00021528 | ft2/s
Vref | 200 | V
A ref | 4
Loc | A | V | K | h | DeltaP
1 | 22 | 36.3636 | 0 | 0 | 0
2 | 28 | 28.5714 | 0.2 | 2.5371 | 0.19007
3 | 35 | 22.8571 | 0.2 | 1.6238 | 0.12164
4 | 35 | 22.8571 | 4 | 32.4753 | 2.4328
5 | 4 | 200 | 0.2 | 124.3194 | 9.3132
6 | 4 | 200 | 0.6 | 372.9581 | 27.9396
7 | 10 | 80 | 0.2 | 19.8911 | 1.4901
8 | 18 | 44.4444 | 0.2 | 6.1392 | 0.45991
9 | 22 | 36.3636 |  | 0 | 0
|  |  | Somma | 559.9439 | 41.9474

## 6.16
g | 32.1752 | ft/s2 | 9.807 | m/s2 | Converione piedi | 0.3048
r | 62.428 | lb/ft3 | 1000 | kg/m3 | Converione libbre | 0.45359
n | 1.0979e-05 | ft2/s | 1.02e-06 | m2/s
L | 400 | ft
D | 0.16667 | ft
Q | 0.2 | ft3/s | 0.0056634
Eps | 0.00016667 | m
DeltaZ
EpsD | 0.001
L/D | 2400
A | 0.021817
V | 9.1673 | ft/s | 2.7942 | m/s
Re | 139162.1463
f | #VALUE!
kTot | 12.2
V2/(2g) | 1.306 | ft | 0.39806 | m
|  | ft | 0 | m
hf | #VALUE! | ft | #VALUE! | m
hk | 15.9329 | ft | 4.8563 | m
DeltaZ | 100 | ft | 30.48 | m
htot | #VALUE! | ft | #VALUE! | m
Power | #VALUE! | ft*ldf/s | #VALUE! | W
Stesso esercizio ma con h assegnato
h | #VALUE!
f | V | Re | f
0.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 8.8
g | 32.1752 | ft/s2 | 9.807 | m/s2 | Converione piedi |  | 0.3048
r | 62.428 | lb/ft3 | 1000 | kg/m3 | Converione libbre |  | 0.45359
n | 1.2056e-05 | ft2/s | 1.12e-06 | m2/s | Conversione Psi |  | 0.0069444
L | 60 | ft
D | 0.0625 | ft
Q | 0.0267 | ft3/s | 0.00075606
Eps | 5e-06 | ft |  | A2 | 0.0013635
D2 | 0.041667 | ft |  | V2 | 19.5814
DeltaZ | 20 | ft | No Loss | h | 24.7815
|  |  |  | DeltaP | 1547.059 | lbf/ft2 | 10.7435 | psi
EpsD | 8e-05
L/D | 960
A | 0.003068
V | 8.7028 | ft/s | 2.6526 | m/s
Re | 45118.3559
f | #VALUE!
kTot | 18
V2/(2g) | 1.177 | ft | 0.35875 | m | Deltap | 73.4769 | lbf/ft2 | 0.51026 | psi
|  | ft | 0 | m
hf | #VALUE! | ft | #VALUE! | m | Deltap | #VALUE! | lbf/ft2 | #VALUE! | psi
hk | 21.1858 | ft | 6.4574 | m | Deltap | 1322.5836 | lbf/ft2 | 9.1846 | psi
|  | ft | 0 | m
htot | #VALUE! | ft | #VALUE! | m | DeltapTot | #VALUE! | lbf/ft2 | #VALUE! | psi
Power | #VALUE! | ft*ldf/s | #VALUE! | W
Stesso esercizio ma con h assegnato manca V all'uscita
5 | #VALUE!
f | V | Re | f
0.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!